PAGE  

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ                                               
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 
 (A.M.  30/2018)             


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Η παρούσα έκθεση είναι μια περιγραφή που συνοδεύει τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2019» για τις ανάγκες θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων και κίνησης των μηχανημάτων του Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ, τις ανάγκες θέρμανσης του Κέντρου Αλληλεγγύης και  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ, τις ανάγκες θέρμανσης της Σχολικής Επιτροπής Α'/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ,  τις ανάγκες θέρμανσης της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ για το έτος 2019. 

Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών για προμήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των σχολικών τους επιτροπών πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους, σύμφωνα με την από 12-12-2012 (ΦΕΚΑ΄240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚΑ΄18), την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθ. πρωτ. 30106/10-10-2013 έγγραφο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει η εξής προμήθεια:

· Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

· Προμήθεια πετρελαίου κίνησης.

· Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης.
· Προμήθεια λιπαντικών.
Τα είδη προς προμήθεια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Οι τιμές των καυσίμων είναι σύμφωνες με τις τιμές του δελτίου μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής υγρών καυσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου [Γενική Δ/ΝΣΗ Ανάπτυξης, Δ/ΝΣΗ Ανάπτυξης ΠΕ Ιωαννίνων, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού] από 19-10-2018 έως 25-10-2018.

Ο συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε     248.000,00 ευρώ. 

Αναλύεται ως εξής:          ΥΛΙΚΑ:                           200.000,00 ΕΥΡΩ

                                      Φ.Π.Α.:                            48.000,00 ΕΥΡΩ
	                          ΜΕΤΣΟΒΟ  25-10-2018
                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
                       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ                                               
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 
 (A.M.  30/2018)             


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Αριθμός Τιμολογίου
	Είδος Μονάδας
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Δελτίο μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής υγρών καυσίμων για το Νομό Ιωαννίνων
Από 19-10-2018 έως 25-10-2018
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης


	001
	Lt
	    38.086,26
      
	0,92661 €
	35.291,11 €

	2
	Πετρέλαιο κίνησης


	002
	Lt
	     44.647,44
      
	1,18468 €
	52.892,92 €

	3
	Βενζίνη αμόλυβδη


	003
	Lt
	12.639,37
	1,32339 €
	16.726,82 €

	4
	Λιπαντικά

	004
	Lt
	452,0754
	6,00 €
	2.712,453 €


	ΣΥΝΟΛΟ      
	107.623,30 €

	Φ.Π.Α.  24%
	25.829,59 €

	ΣΥΝΟΛΟ (A) 
	133.452,90 €


Β: ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Αριθμός Τιμολογίου
	Είδος Μονάδας
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Δελτίο μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής υγρών καυσίμων για το Νομό Ιωαννίνων

Από 19-10-2018 έως 25-10-2018
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης


	003
	Lt
	7.743,158
	0,92661 €
	7.174,888 €


	ΣΥΝΟΛΟ     
	7.174,888 €

	Φ.Π.Α.  24%
	1.721,973 €

	ΣΥΝΟΛΟ (Β) 
	8.896,861 €


Γ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Αριθμός Τιμολογίου
	Είδος Μονάδας
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Δελτίο μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής υγρών καυσίμων για το Νομό Ιωαννίνων

Από 19-10-2018 έως 25-10-2018
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης


	001
	Lt
	    14.518,42
      
	0,92661 €
	13.452,91 €


	ΣΥΝΟΛΟ     
	13.452,91 €

	Φ.Π.Α.  24%
	3.228,699 €

	ΣΥΝΟΛΟ (Γ) 
	16.681,61 €


Δ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Αριθμός Τιμολογίου
	Είδος Μονάδας
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Δελτίο μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής υγρών καυσίμων για το Νομό Ιωαννίνων

Από 19-10-2018 έως 25-10-2018
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης


	001
	Lt
	    38.715,79
      
	0,92661 €
	35.874,44 €


	ΣΥΝΟΛΟ     
	35.874,44 €

	Φ.Π.Α.  24%
	8.609,865 €

	ΣΥΝΟΛΟ (Δ) 
	44.484,3 €


Ε: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Αριθμός Τιμολογίου
	Είδος Μονάδας
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Δελτίο μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής υγρών καυσίμων για το Νομό Ιωαννίνων

Από 19-10-2018 έως 25-10-2018
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης


	001
	Lt
	    38.715,79
      
	0,92661 €
	35.874,44 €


	ΣΥΝΟΛΟ     
	35.874,44 €

	Φ.Π.Α.  23%
	8.609,865 €

	ΣΥΝΟΛΟ (Δ) 
	44.484,3 €


	ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    25-10-2018
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Υ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
               
	
	     ΜΕΤΣΟΒΟ   25-10-2018
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
                    


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ                                               
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 201 

 (A.M.  11/2017)             


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ


Α.Τ:
001

Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, όπως ακριβώς περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Τεχνικής Μελέτης. 

Μονάδα μέτρησης:  Λίτρο (1 lt )

Τιμή Μονάδος  1 lt= 0,92661 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Α.Τ:
002

Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, όπως ακριβώς περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Τεχνικής Μελέτης. 

Μονάδα μέτρησης:  Λίτρο (1 lt )

Τιμή Μονάδος  1 lt= 1,18468 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Α.Τ:
003

Για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης, όπως ακριβώς περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Τεχνικής Μελέτης. 

Μονάδα μέτρησης:  Λίτρο (1 lt )

Τιμή Μονάδος  1 lt= 1,32339 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Α.Τ:
004

Για την προμήθεια λιπαντικών. 

Μονάδα μέτρησης:  Λίτρο (1 lt )

Τιμή Μονάδος  1 lt= 6,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
	ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    25-10-2018
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Υ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

               
	
	     ΜΕΤΣΟΒΟ   25-10-2018
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
                    


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ                                               
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 

 (A.M.  30/2018)             


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Πετρέλαιο θέρμανσης  
Πετρέλαιο θέρμανσης για χρήση σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχει χρώμα κόκκινο και θα περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες:
Πίνακας 1
	Παράμετρος
	Μονάδες
	Όρια
	Μέθοδοι Ελέγχου

	
	
	Ελαχ.
	Μεγ.
	

	Δείκτης κετανίου 
	
	40
	-
	EN ISO 4264 

	Πυκνότητα στους 15 oC 
	kg/m3
	Να αναφέρεται
	EN ISO 3675 
EN ISO 12185/1996 

	Σημείο ανάφλεξης 
	oC
	55
	-
	EN 22719 

	Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης)
	% m/m


	-
	0,30
	EN ISO 10370 



	Τέφρα 
	% m/m
	-
	0,02
	EN ISO 6245 

	Νερό και υπόστημα 
	% v/v 
	-
	0,10
	ASTM D1796 

	Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α) 
	
	Κλάση 3
	EN ISO 2160 

	Περιεκτικότητα σε θείο 
	% m/m
	-
	0,20
	EN ISO 14596 

EN ISO 8754 

EN 24260 

	Ιξώδες στους 40 oC 
	mm2/s 
	
	6
	EN ISO 3104 

	Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 oC 
	% (v/v/) 
	85
	-
	Pr EN ISO 3405: 1998 


(α) Διάρκεια: 3 ώρες

Πίνακας 2

	Παράμετρος
	Μονάδες
	Όρια
	Μέθοδοι Ελέγχου

	
	
	Κατηγορία Α
	Κατηγορία Β
	

	Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) 
	oC
	-
	-5
	EN 116 

	Σημείο ροής 
	oC
	0
	-0
	ASTM D97 

ASTM D 5950 

ISO 3016  


Όπου:
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος): Από 1/4 έως 30/9 κάθε έτους.

Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος): Από 1/10 έως 31/3 κάθε έτους. 
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 3

	Πρότυπο
	Τίτλος

	EN 116 
	Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point. 



	EN ISO 2160 


	Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 



	EN 1SO 3104 


	Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 



	PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) 


	Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 



	EN ISO 3675:1998 


	Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998). 



	EN ISO 4264 


	Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 



	EN ISO 6245 


	Petroleum products - Dtermination of ash. 



	EN ISO 10370 


	Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 



	EN ISO 12185: 1996 


	Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- tube method. 

	EN 22719 


	Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens closed cup method. 



	EN ISO 8754:1995 


	Petroleum products - Determination of sulfur content - energy dispensive XRF method. 



	EN ISO 14596:1998 


	Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength dispensive XRF method (ISO 14596:1998). 



	EN 24260:1994 


	Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content - Wickbold combustion method (ISO 4260:1987). 



	ASTM D 97
ASTM D 5950 
ISO 3016 


	Determination of pour point of petroleum products. 



	ASTM D 1796 


	Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method. 




Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).
2. Πετρέλαιο κίνησης  
Πετρέλαιο κίνησης για χρήση στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :
Πίνακας 1

	Παράμετρος
	Μονάδες
	Όρια
	Μέθοδοι Ελέγχου

	
	
	Ελαχ.
	Μεγ.
	

	Δείκτης κετανίου 
	
	46
	-
	EN ISO 4264 

	Πυκνότητα στους 15 oC 
	kg/m3
	820
	845
	EN ISO 3675 

EN ISO 12185/1996 

	Σημείο ανάφλεξης 
	oC
	55
	-
	EN 22719 

	Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης)
	% m/m


	-
	0,30(α)
	EN ISO 10370 



	Τέφρα 
	% m/m
	-
	0,01
	EN ISO 6245 

	Νερό 
	mg/kg 
	-
	200
	Pr EN ISO 12937: 1996 

	Διάβρωση χάλκινου ελάσματος 
	mg/kg 
	Κλάση 1
	EN ISO 2160 

	Αντοχή στην οξείδωση 
	g/m3
	-
	25
	EN ISO 12205 

	Αιωρούμενα σωματίδια 
	mg/kg 
	-
	24
	EN ISO 12662 

	Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου 

(wsd 1,4) στους 60 oC 
	μm 


	-
	460
	ISO 12156-1 



	Ιξώδες στους 40 oC 
	mm2/s 
	2,00
	4,50
	EN ISO 3104 

	Απόσταξη: 

Απόσταγμα στους 250 oC 

Απόσταγμα στους 350 oC

Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) oC 
	% (v/v/) 

% (v/v/)
	-

85

-
	65

-

360
	Pr EN ISO 3405: 1998
Pr EN ISO 3405: 1998

EN ISO 3405: 1988 (γ) 

 


(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διυλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών. 

(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90% (v/v). 

(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ). 
Πίνακας 2

	Παράμετρος
	Μονάδες
	Όρια
	Μέθοδοι Ελέγχου

	
	
	Κατηγορία Α (β)
	Κατηγορία C (β)
	

	Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) (a) 
	oC
	+5
	-5
	EN 116 


(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου. 
(β) Όπου:

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος): Από 1/4 έως 30/9 κάθε έτους.

Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος): Από 1/10 έως 31/3 κάθε έτους. 
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3

	Πρότυπο
	Τίτλος

	EN 116 
	Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point. 



	EN ISO 2160 


	Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 



	EN 1SO 3104 


	Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 



	EN 1SO 3170


	Petroleum liquids – Manual sampling 

	EN 1SO 3171


	Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 



	PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) 


	Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 



	EN ISO 3675:1998 


	Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998). 



	EN ISO 4259: 1995 


	Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test 



	EN ISO 4264 


	Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 



	EN ISO 6245 


	Petroleum products - Dtermination of ash. 



	EN ISO 10370 


	Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 



	EN ISO 12185: 1996 


	Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- tube method. 

	EN ISO 12205 


	Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels 

	EN ISO 12662 


	Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates 

	PrEN ISO 12937: 1996 


	Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher titration method 



	EN ISO 13759 


	Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – Spectrometric method 



	EN 22719 


	Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens closed cup method. 



	EN ISO 12156-1: 1997 


	Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998)




Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.
3. Βενζίνη αμόλυβδη  
Βενζίνη αμόλυβδη, 95 οκτανίων, για χρήση στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό, ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες. Η αμόλυβδη βενζίνη θα προσφέρεται με το φυσικό της χρώμα – άχρους έως αχυρόχρους – χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. 

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :
Πίνακας 1

	Παράμετρος
	Μονάδες
	Όρια
	Μέθοδοι Ελέγχου

	
	
	Ελαχ.
	Μεγ.
	

	Πυκνότητα στους 15 oC 
	kg/m3
	720
	775
	EN ISO 3675 

EN ISO 12185/1996 

	Περιεχόμενα κομιώδη
	Mg/1.000ml
	-
	5
	EN ISO 6246 

	Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50o C) 
	
	Κλάση 1
	EN ISO 2160



	Αντοχή στην οξείδωση 
	Λεπτά
	360
	-
	EN ISO 7536 

	Εμφάνιση
	 
	Καθαρό και διαυγές
	Οπτική παρατήρηση


Πίνακας 2

	Παράμετρος
	Μονάδες
	Όρια
	Μέθοδοι Ελέγχου

	
	
	Κατηγορία Α
	Κατηγορία Β
	

	Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) 
	oC
	-
	-5
	EN 116 

	Σημείο ροής 
	oC
	0
	-0
	ASTM D97 

ASTM D 5950 

ISO 3016  


	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ

ΒΕΝΖΙΝΗΣ
	ΟΡΙΟ

	Αριθμός οκτανίου RON/MON min
	95/85

	Μόλυβδος 9/1 max
	0,013

	Βενζόλιο % ν/ν max
	5,0

	Πυκνότητα στους 15ο C kg/m3
	725-780

	Θείο % m/m max
	0,05%m/m

	Αντοχή στην οξείδωση min
	360

	Υπάρχοντα κομμώδη mg/100ml max (εκπλυθέντα)
	5

	Διάβρωση χαλκού ASTM.max (3 ώρες στους 50ο C)
	1


	ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   25-10-2018
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Υ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

               
	
	     ΜΕΤΣΟΒΟ   25-10-2018
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
                    


